| Programa Curricular |  | Administración de Sistemas Informáticos |  | Fecha | 15 | 11 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datos del estudiante |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres: Juan Carlos |  |  |  |  |  |  | Apellidos: Trejos Iglesias |
| Tipo de identificación: | T.I. |  | C.C. | x | C.E. |  | Número: 1059712099 |
| Correo institucional: jctrejosi@unal.edu.co |  |  |  |  |  |  | Teléfono: 3148854358 |

Formulación Trabajo de Grado

1. MODALIDAD/SUBMODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO Proyecto Final (aplicación/ingeniería aplicada). La naturaleza del trabajo es de diseño, implementación y validación de un prototipo funcional (hardware + firmware + modelo de control) orientado a resolver un problema práctico: automatización de variables ambientales en un cultivo indoor de pequeña escala.

2. TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO Diseño y evaluación de un sistema automatizado de cultivo indoor, con estrategias de control basadas en análisis de datos e inteligencia artificial.

3. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN La agricultura en ambiente controlado (CEA) ha sido objeto de creciente interés académico en los últimos años. Revisiones recientes destacan el potencial de granjas verticales e invernaderos para producir alimentos urbanos con eficiencia y menor huella ambiental (Vatistas, Avgoustaki & Bartzanas, 2022), pero también señalan desafíos importantes en escalabilidad y sostenibilidad operativa (Burritt, de Souza & Peterson, 2025). Además, integrar sensores inteligentes y métodos de control avanzados en CEA, como el uso de redes neuronales profundas para predicción y control climático está emergiendo como una solución para optimizar recursos y mejorar la respuesta del microclima (Son, Sim, Lee & Lee, 2023). Este trabajo propone diseñar y validar un prototipo modular y económico de cultivo indoor, basado en ESP32 y sensores para la monitorización en tiempo real de variables ambientales críticas. La plataforma incluirá: medición de impedancia eléctrica del sustrato, captura de imágenes para monitoreo fisiológico y estrategias de control mixtas (ON/OFF con histéresis, PID y variantes adaptativas) para mantener condiciones estables en un gabinete de 1 × 1 × 1.5 m. (Kim et al., 2023). El sistema propuesto implementará una arquitectura telemétrica escalable, con registro y transmisión de datos hacia un dashboard de análisis y visualización con tecnologías IoT, lo que permite consolidar flujos de datos ambientales y facilitar su interpretación en tiempo real (Soussi et al., 2024; Navarro, Costa, & Pereira, 2020).El procesamiento de señales e imágenes se apoyará en técnicas de análisis digital establecidas.(Gonzalez & Woods, 2018). En paralelo, la espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS) como técnica no destructiva para estimar propiedades dieléctricas del sustrato y correlacionarlas con el contenido de humedad, mediante modelos derivados del modelo de Cole-Cole (Cole & Cole, 1941; Barsoukov & Macdonald, 2018). La interpretación de los espectros se realizará mediante modelos de aprendizaje automático orientados a estimar parámetros del sustrato (Ma et al., 2023), complementados con métodos avanzados de modelado y ajuste de espectros de impedancia (Van Haeverbeke, 2023). Los resultados esperados permitirán demostrar la viabilidad técnica del enfoque propuesto para el manejo automatizado de microambientes agrícolas, ofreciendo una plataforma replicable, económica y modular adecuada para aplicaciones de pequeña escala, en línea con las tendencias descritas en los sistemas CEA y vertical farming (Vatistas et al., 2022; Son et al., 2023). Asimismo, el marco metodológico planteado servirá como base para integrar posteriormente algoritmos de inteligencia artificial orientados a la regulación adaptativa de variables ambientales, siguiendo las proyecciones actuales sobre el uso de IA y analítica avanzada en agricultura inteligente (Chowdhury et al., 2023; Soussi et al., 2024). Por esto, el proyecto propuesto contribuye a mejorar la eficiencia energética y a fortalecer la capacidad de innovación en entornos con recursos limitados.

4. OBJETIVO GENERAL Diseñar, implementar y validar un sistema automatizado, modular y escalable para el control integral de un gabinete de cultivo indoor, capaz de regular con precisión iluminación, ventilación y riego, así como las propiedades del sustrato (temperatura, humedad, conductividad). El sistema integrará hardware usando como microcontrolador un ESP32, sensores y actuadores comerciales, junto con un firmware estructurado y modelos de control (ON/OFF, histéresis y PID), garantizando operación continua mediante alimentación dual desde la red eléctrica o un sistema fotovoltáico.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Definir los requerimientos funcionales y de seguridad para un gabinete indoor de 1m×1m×1.5 m destinado a cultivo de hierbas medicinales y comestibles. - Seleccionar los componentes de hardware para la construcción del sistema automatizado: ESP32, sensores (T/H, pH, luz, MOSFET) y actuadores (relés/SSR, bombas, extractores, iluminación). - Implementar un prototipo MVP que controle iluminación, ventilación y riego, y registre temperatura, humedad, conductividad e impedancia del sustrato, además de imágenes periódicas para monitoreo fisiológico.. - Desarrollar firmware modular (drivers → API → lógica de control) e integrar telemetría HTTP con dashboard. - Modelar el comportamiento térmico e hídrico del gabinete mediante un modelo dinámico que permita implementar y evaluar distintas estrategias de control predictivo - Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas cuantitativas: estabilidad, tiempo de asentamiento, consumo energético y error de estimación del sustrato.

6. ANTECEDENTES Los sistemas de agricultura en ambiente controlado (CEA) han avanzado rápidamente gracias a la convergencia de sensores inteligentes, conectividad IoT y técnicas de análisis de datos que permiten decisiones basadas en información en tiempo real; estas tecnologías facilitan la monitorización y el control fino del microclima y habilitan análisis predictivo para optimizar recursos y rendimiento (Soussi et al., 2024). En el plano del control ambiental, además del enfoque clásico PID, se han explorado controladores adaptativos e inteligentes que mejoran la estabilidad y la eficiencia. Por ejemplo, un controlador self-tuned fuzzy PID (Getie et al., 2024) ha demostrado reducir significativamente el sobrepico y acelerar el tiempo de asentamiento en un entorno de invernadero bajo perturbaciones. Diversas investigaciones se enfocan en mejorar la eficiencia operativa de los cultivos en ambiente controlados mediante estrategias que reducen costos de infraestructura, automatización y uso de recursos. Resaltan la necesidad de soluciones de bajo costo, modulares y adaptables para pequeña y mediana escala, dado que muchos desarrollos actuales siguen siendo costosos o complejos para implementaciones prácticas (Navarro et al., 2020). Para el monitoreo del estado del sustrato y de la planta, la espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS) ha emergido como una técnica no destructiva valiosa para inferir propiedades fisiológicas y niveles de humedad del medio (Cole & Cole, 1941; Van Haeverbeke, 2023). Las revisiones recientes describen tanto los modelos analíticos clásicos (Cole y variantes) como enfoques basados en aprendizaje automático para la interpretación de espectros (Ma, Bifano, & Fischerauer, 2023; Barsoukov & Macdonald, 2005). De manera complementaria, se ha documentado el uso creciente de técnicas de inteligencia artificial en agricultura de ambiente controlado. En particular, (Chowdhury, Argha y Ahmed 2023) analizan de modelos de aprendizaje automático, visión por computadora e integración IoT en granjas verticales para optimizar el uso de recursos y automatizar la toma de decisiones, lo que respalda la idea de emplear agentes capaces de generar recomendaciones de ajuste ambiental según el diagnóstico del cultivo. Por otro lado, la proliferación de prototipos basados en microcontroladores, como el ESP32, evidencia la viabilidad de arquitecturas telemétricas y dashboards de bajo costo (Kim, Lee, 2023). Muchos proyectos presentan evaluaciones sobre el impacto real en la productividad del cultivo y carecen de análisis de escalabilidad operativa y fiabilidad en condiciones prolongadas. (Navarro et al., 2020; Soussi et al., 2024), Gran parte de las soluciones IoT se describen a nivel técnico, pero no se reportan métricas agronómicas sólidas o estudios que permitan estimar su desempeño.

7. METODOLOGÍA Enfoque: Diseño experimental y de ingeniería aplicada — combinación de prototipado, simulación y pruebas controladas. Actividades - Revisión bibliográfica y definición de requisitos (Sem. 1–2): Recopilar parámetros óptimos para distintas especies de hierbas, rangos de temperatura y humedad, fotoperiodos y requerimientos de riego. Validar restricciones de seguridad eléctrica y normativa aplicable. - Diseño del hardware (Sem. 3–4): Selección de componentes (ESP32 DevKit, sensores de T/H, luz y pH, módulos de conmutación, fuentes y protecciones). Elaboración de la lista de materiales (BOM) y verificación de compatibilidad eléctrica. - Desarrollo de software y telemetría (Sem. 5–8): Estructuración modular del firmware (drivers, API interna, lógica de control). Integración IoT para transmisión de datos y creación de un dashboard mínimo para registro y visualización remota. - Implementación del prototipo MVP (Sem. 8–10): Montaje seguro del gabinete de cultivo, cableado de potencia y control, instalación de sensores y actuadores. Desarrollo del firmware base con lectura periódica de sensores, control ON/OFF por histéresis y funciones de seguridad (fail-safe). - Modelado y simulación de control (Sem. 10–12): Simular el comportamiento del sistema ante variaciones de las condiciones ambientales y operativas (iluminación, ventilación, riego). Comparar los esquemas de control por histéresis y PID y definir parámetros iniciales de ajuste. - Pruebas experimentales y recolección de datos (Sem. 12–14): Ejecución de campañas de prueba de corto y mediano plazo (24–72 h y hasta 2 semanas). Registro continuo de variables: temperatura, humedad, fotoperiodo, consumo energético y condiciones del sustrato. Evaluación de estabilidad y respuesta del sistema. - Análisis de resultados y evaluación del cultivo (Sem. 14–15): Procesamiento estadístico de los datos experimentales, evaluación de desempeño de controladores (PID vs histéresis) y análisis del desarrollo vegetal (biomasa, humedad de hoja o crecimiento relativo según la especie seleccionada). - Documentación y presentación final (Sem. 16): Consolidación de resultados técnicos y experimentales, elaboración del informe final, manual técnico de operación y presentación ante el jurado o comité evaluador. Métodos de análisis: - Se emplearán métodos cuantitativos y comparativos para evaluar el desempeño global del sistema automatizado. - Se generarán gráficas temporales de las variables ambientales y eléctricas (temperatura, humedad, iluminación, humedad del sustrato, tierra fértil, flujo de agua, contaminación del agua), con el fin de analizar la estabilidad, los tiempos de respuesta y la dinámica de control bajo distintas condiciones operativas. - Se realizará la verificación de cumplimiento de rangos óptimos definidos para el cultivo, así como la detección de desviaciones, oscilaciones y sobrecorrecciones asociadas a los esquemas de control (histéresis y PID). - El análisis energético incluirá el cálculo del consumo total y parcial por subsistema (iluminación, ventilación, riego y control electrónico), para determinar la eficiencia relativa. - Se efectuarán simulaciones comparativas entre estrategias de control y configuraciones de hardware, considerando su impacto sobre la estabilidad del cultivo - .Finalmente, se evaluará la escalabilidad del sistema, analizando costos, modularidad, capacidad de expansión a mayores volúmenes de cultivo y factibilidad de implementación de alimentación solar u otras fuentes sostenibles.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

|  | Semanas de ejecución de cada actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES A REALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Revisión bibliográfica y requisitos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño hardware |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo de software y telemetría |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implementación del prototipo MVP |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 5. Modelado y simulación de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 6. Pruebas experimentales y recolección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| 7. Análisis de resultados y evaluación del cultivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 8. Documentación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

9. RESULTADOS ESPERADOS Y APORTE ESPECÍFICO - Prototipo funcional del sistema con control automático de iluminación, ventilación y riego, equipado con sensores para monitorear las principales variables ambientales y de operación (como temperatura, humedad, luminosidad, pH y consumo energético), además de registro continuo de datos. - Firmware modular documentado, estructurado en controladores, API de comunicación y rutinas de seguridad, diseñado para facilitar el mantenimiento, escalabilidad e integración con nuevas variables o actuadores. - Dashboard web de monitoreo y gestión, con visualización en tiempo real, registro histórico, alarmas configurables y herramientas para análisis comparativo. - Modelos y simulaciones del comportamiento del sistema, considerando la respuesta de las variables ambientales ante diferentes estrategias de control y condiciones de operación. - Evaluación del rendimiento energético, incluyendo balance de consumo, estimación de eficiencia, análisis de costos y autonomía. - Documentación técnica completa, compuesta por el informe de tesis, manual de montaje y operación, y un artículo técnico en formato corto con resultados experimentales. Aportes específicos - Validación técnica y económica de una solución de automatización de bajo costo aplicable a pequeños productores, laboratorios o entornos educativos. - Metodología reproducible para la integración hardware–software y desarrollo de sistemas de control ambiental, adaptable a diversas condiciones. - Generación de un conjunto de datos experimentales estandarizados, útiles para análisis de comportamiento, evaluación de estrategias de control y desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial para entregar información al usuario. - Propuesta de arquitectura escalable y modular, con criterios técnicos para diseño, mantenimiento y expansión del sistema en función de nuevas variables de monitoreo.

- 10. BIBLIOGRAFÍA CITADA - - Barsoukov, E., & Macdonald, J. R. (2018). Impedance spectroscopy: Theory, experiment, and applications. John Wiley & Sons. Wiley - - Burritt, M., Valle de Souza, S., & Peterson, H. C. (2025). When will controlled environment agriculture in its vertical form fulfill its potential? Sustainability, 17(7), 2957. https://doi.org/10.3390/su17072957. MDPI - - Chowdhury, H., Argha, D. B. P., & Ahmed, M. A. (2023). Artificial intelligence in sustainable vertical farming. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.00030. arXiv - - Cole, K. S., & Cole, R. H. (1941). Dispersion and absorption in dielectrics. I. Alternating-current characteristics. Journal of Chemical Physics, 9(4), 341–351. https://doi.org/10.1063/1.1750906. Sistema de Datos Astrofísicos - - Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4th ed.). Pearson. Google Books - - Getie, D. D. (2024). Optimizing greenhouse climate control: Enhanced temperature and humidity regulation through self-tuned fuzzy PID (ST-FPID) controller [Preprint]. Authorea. https://authorea.com/users/818410/articles/1218172-optimizing-greenhouse-climate-control-enhanced-temperature-and-humidity-regulation-through-self-tuned-fuzzy-pid-st-fpid-controller. Authorea - - Kim, T. H., Lee, K. Y., Ali, M. R., Reza, M. N., Chung, S.-O., & Kang, N.-R. (2023). PID control for greenhouse climate regulation: A review. Precision Agriculture Science and Technology, 5(2), 93–106. https://doi.org/10.12972/pastj.20230008. MDPI - - Ma, X., Bifano, L., & Fischerauer, G. (2023). Evaluation of electrical impedance spectra by long short-term memory to estimate nitrate concentrations in soil. Sensors, 23(4), 2172. https://doi.org/10.3390/s23042172. MDPI - - Navarro, E., Costa, N., & Pereira, A. (2020). A systematic review of IoT solutions for smart farming. Sensors, 20(15), 4231. https://doi.org/10.3390/s20154231. MDPI - - Son, K.-H., Sim, H.-S., Lee, J.-K., & Lee, J. (2023). Precise sensing of leaf temperatures for smart farm applications. Horticulturae, 9(4), 518. https://doi.org/10.3390/horticulturae9040518. MDPI - - Soussi, A., Zero, E., Sacile, R., Trinchero, D., & Fossa, M. (2024). Smart sensors and smart data for precision agriculture: A review. Sensors, 24(8), 2647. https://doi.org/10.3390/s24082647. MDPI - - Van Haeverbeke, M., De Baets, B., & Stock, M. (2023). Plant impedance spectroscopy: A review of modeling approaches and applications. Frontiers in Plant Science, 14, 1187573. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1187573. PMC - - Vatistas, C., Avgoustaki, D. D., & Bartzanas, T. (2022). A systematic literature review on controlled-environment agriculture: How vertical farms and greenhouses can influence the sustainability and footprint of urban microclimate with local food production. Atmosphere, 13(8), 1258. https://doi.org/10.3390/atmos13081258

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADICIONALES - - Goodman, J. W. (2017). Introduction to Fourier optics (4.ª ed.). W. H. Freeman. - -Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. - - Mahalanobis, P. C. (1936). On the generalized distance in statistics. Proceedings of the National Institute of Sciences (Calcutta), 2, 49–55. - - National Institute of Standards and Technology. (2020). NIST Handbook 150-2E: National Voluntary Laboratory Accreditation Program. Calibration Laboratories (NIST Handbook 150-2E - - International Organization for Standardization. (2017). ISO/IEC — General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO. - - Son, J., Park, S., & Kim, H. (2023). Embedded sensor fusion and real-time control for indoor crop production. Sensors and Automation in Agriculture. - - Zwinkels, J. C., et al. (2016). Mise en pratique for the definition of the candela and associated derived units for photometric and radiometric quantities in the SI. Metrologia. - - Mahmood, F., Govindan, R., Bermak, A., Yang, D., & Al-Ansari, T. (2023). Data-driven robust model predictive control for greenhouse temperature control and energy utilisation - - Ajagekar, A., & You, F. (2022). Deep reinforcement learning based automatic control in semi-closed greenhouse systems. IFAC-PapersOnLine, - - Ojo, M. O., & Zahid, A. (2022). Deep learning in controlled environment agriculture: a review of recent advancements, challenges and prospects. Sensors. - - Platero-Horcajadas, M., et al. (2024). Enhancing greenhouse efficiency: integrating IoT and reinforcement learning for adaptive environmental control. Sensors

| Aval del futuro director |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Nestor Darío Duque Méndez | Unidad Académica Básica: | Informática y Computación |
| Correo electrónico: | ndduqueme@unal.edu.co | Teléfono: 55814 |  |
| Firma: | Nota: con la firma el profesor manifiesta que participó en la construcción de la propuesta y avala su presentación. Además, se compromete a realizar el proceso de acompañamiento durante el período académico inmediatamente siguiente. |  |  |

_____________________________

Firma del estudiante